## Was-wordt-tabel
Inhoudelijke veranderingen vergunningplicht milieubelastende activiteiten - versie maart 2023: gebaseerd op geconsolideerde versie Bal 22-11-2022
ONDERWERP | VERANDERING | OUDE SITUATIE | Vindplaats van oude situatie | NIEUWE SITUATIE | Vindplaats van nieuwe situatie
Aanwijzing vergunningplicht
Vergunningplicht vaak voor (deel)activiteit en niet de hele inrichting | Eerder gold de vergunningplicht voor de hele 'inrichting'. Dat was vaak het hele bedrijf. Nu gelden zoveel mogelijk algemene regels. De vergunningplicht geldt alleen voor de deelactiviteit die is aangewezen als vergunningplichtig. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geeft per bedrijfstak aan wat de aangewezen milieubelastende activiteit is. En voor welk deel daarvan een vergunning nodig is en welke algemene regels gelden. Vaak omvat de omgevingsvergunning dus minder activiteiten dan voorheen en gelden meer algemene regels. Een uitzonderingen daarop zijn de complexe bedrijven: de vergunning van een complex bedrijf gaat over de hele milieubelastende activiteit. Dus ook de functioneel ondersteunde activiteiten. Er gelden minder algemene regels naast de vergunning. Soms regelt de vergunning naast de vergunningplichtige handeling (zoals opslaan) ook andere handelingen met die stoffen (zoals herverpakken). Dat is het geval bij sommige afvalstoffen, brandstoffenhandel, tankopslag en opslag- en transportbedrijven. Zo kunnen wijzigingen in vergunningplicht ook doorwerken op activiteiten die niet in deze tabel staan. | Vergunningplicht geldt voor het hele bedrijf (type C-inrichting) zodra er 1 vergunningplichtige activiteit is. Ook een aantal activiteiten waar algemene regels voor zijn worden in de vergunning geregeld, als die via functionele of organisatorische bindingen horen bij de vergunningplichtige inrichting. Eerste artikel van elk hoofdstuk van het Activiteitenbesluit geeft aan of het hoofdstuk van toepassing is op type A, B en/of C-inrichtingen: - De meeste hoofdstuk 3- en 5-activiteiten gelden wel voor vergunningplichtige type C-bedrijven. - De meeste hoofdstuk 4-activiteiten gelden niet voor vergunningplichtige type C-bedrijven. | • Wm artikel 1.1: begrip inrichting. • Ab artikel 1.2 begrip inrichting type C. • Ab artikelen 2, 3, 4, 5 en 6. • Bor artikel 2.1 lid 2. | Vergunningplicht geldt niet voor het hele bedrijf. En meestal ook niet voor de hele aangewezen milieubelastende activiteit. In Bal hoofdstuk 3 staat in de 'aanwijzing vergunningplichtige gevallen' duidelijk welke (deel)activiteit vergunningplichtig is. Uitzondering daarop zijn de complexe bedrijven in afdeling 3.3. Daarbij is de hele milieubelastende activiteit vergunningplichtig. Dat is inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. Voor complexe bedrijven zijn de richtingaanwijzers en informatieverplichtingen uit afdelingen 3.4 t/m 3.11 niet van toepassing; alleen de algemene afdeling 3.2 geldt volledig naast de vergunning. Voor bepaalde handelingen met afvalstoffen en gevaarlijke stoffen geldt ook een vergunningplicht voor andere handelingen met die stoffen. | • Ow artikel 5.1 lid 2-b. • Ow bijlage begrippen. • Bal artikel 2.10, 3.49. • Bal toelichting algemeen deel paragraaf 4.5.2 en paragraaf 5.2. • Bal afdeling 3.3 artikel 3.51, 3.55, 3.58, 3.61, 3.64, 3.67, 3.70, 3.73, 3.76, 3.79, 3.82, 3.85, 3.88 en 3.91. • Bal paragraaf 3.8.2 paragraaf 3.8.6 en paragraaf 3.5.11: ook andere handelingen vergunningplichtig.
IPPC-installatie krijgt maar 1 vergunning | Eerder was (gebrek aan) organisatorische binding belangrijk bij de beoordeling welke activiteiten tot dezelfde inrichting horen. Zo kan een IPPC-installatie bestaan uit meerdere activiteiten door verschillende exploitanten. Zonder organisatorische binding tussen die exploitanten waren dat verschillende inrichtingen met eigen vergunningen. Nu speelt organisatorische binding geen rol meer. Een IPPC-installatie is aangewezen als 1 milieubelastende activiteit met 1 vergunning voor het geheel. Ook als dat meerdere deelactiviteiten zijn met verschillende exploitanten. Op verzoek van de aanvragers kan het bevoegd gezag wel verschillende vergunninghouders aanwijzen voor delen van de vergunning. Voorbeeld: Grote industrie met een waterzuivering als functioneel ondersteunende activiteit. Nu krijgt het geheel een vergunning. Straks kunnen de aanvragers het bevoegd gezag vragen om de exploitant van de waterzuivering aan te wijzen als verantwoordelijke voor dat deel van de vergunning. En de exploitant van de industriële activiteit voor de rest. | Een inrichting is een verzameling van activiteiten die tot eenzelfde onderneming of instelling horen. Ook moeten de activiteiten dichtbij elkaar plaatsvinden en er onderling technische, organisatorische of functionele bindingen zijn. Zo kunnen twee onderdelen van dezelfde IPPC-installatie toch twee verschillende inrichtingen zijn, als deze elk een andere exploitant hebben. | • Wm artikel 1.1, eerste lid, begrip inrichting, en vierde lid, dat bepaalt wat tot één inrichting behoort. | Een IPPC-installatie omvat alle activiteiten op dezelfde locatie die met de IPPC-activiteit samenhangen, in technisch verband staan en gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging. Het gaat daarbij niet om organisatorische samenhang. Het Bal wijst de hele IPPC-installatie aan als 1 milieubelastende activiteit. De vergunningplicht geldt voor die activiteit, dus er komt dan 1 vergunning voor de hele IPPC-installatie. De Omgevingswet regelt dat het bevoegd gezag in de omgevingsvergunning kan bepalen dat er meerdere vergunninghouders kunnen zijn. Dit kan alleen als de aanvragers daarom vragen of ermee instemmen. Zij zijn dan elk verantwoordelijk voor naleving van een deel van de voorschriften. | • Bal toelichting algemeen deel paragraaf 5.2.1. • Bal toelichting algemeen deel paragraaf 5.2.2. • Ow artikel 5.37a.
Meerdere activiteiten in 1 vergunning | Eerder gold de vergunningplicht voor de hele 'inrichting'. De verleende vergunning gold voor het hele bedrijf. Nu geldt de vergunningplicht alleen voor de deelactiviteit die is aangewezen als vergunningplichtig. De verleende vergunning geldt alleen voor de activiteit(en) waarvoor die is aangevraagd. Bij meerdere vergunningplichtige activiteiten kan de ondernemer die allemaal in 1 aanvraag opnemen. Dan geldt de verleende vergunning voor al die activiteiten. Dit geldt ook voor een activiteit die om meerdere redenen vergunningplichtig is. Voorbeeld: Een autofabriek met >2000 m2 productieoppervlak voor metaalbewerking en warmwalsen. Zowel het warmwalsen als het in elkaar zetten van auto’s zijn vergunningplichtig. De ondernemer kan hiervoor 1 vergunning aanvragen. | Vergunningplicht geldt voor het hele bedrijf zodra er minimaal 1 vergunningplichtige activiteit is. De verleende vergunning geldt voor alle activiteiten. | • Wm artikel 1.1: begrip inrichting. • Wabo artikel 2.2, lid 1 onder e. • Bor bijlage 1. | Vergunningplicht geldt niet altijd voor het hele bedrijf. De verleende vergunning geldt in principe alleen voor de vergunningplichtige activiteit. Als een activiteit om meerdere redenen vergunningplichtig is, moet de ondernemer (de gegevens voor) de verschillende aanvragen indienen. Een ondernemer kan meerdere vergunningplichtige activiteiten tegelijk aanvragen, om alsnog alle eisen in 1 vergunning te krijgen. Dat geldt ook als een activiteit om meerdere redenen vergunningplichtig is. | • Ow artikel 5.1. • Ow artikel 5.7 lid 1. • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen.
Aanwijzing vergunningplicht | Eerder stond de aanwijzing van de vergunningplicht in een aparte bijlage bij een ander besluit. Nu is de aanwijzing van de vergunningplicht integraal onderdeel van Bal hoofdstuk 3. | Bor artikel 2.2a voor Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) en artikel 2.1 met bijlage 1 onderdeel C voor overige milieuvergunningen. Bor bijlage 1 onderdeel B wijst een vergunningplicht aan voor bedrijven waarop een van de volgende regelingen van toepassing is: - Besluit externe veiligheid inrichtingen. - Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen. - Besluit risico's zware ongevallen. - Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies. - PVC-inrichtingen milieubeheer. - Regeling grenswaarden luchtemissies VCM- inrichtingen milieubeheer. - Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land. - Mer-plicht (met uitzondering van de mer- beoordelingsplichtige gevallen). - Gesloten stortplaats. - Mijnbouwwerken of activiteiten in de nationale territoriale zee. - Houden van landbouwhuisdieren, waarbij mogelijk overschrijding plaatsvindt van grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10). | • Bor artikel 2.1 + bijlage 1 onderdeel B. • Bor artikel 2.1 + bijlage 1 onderdeel C. • Bor artikel 2.2.a. | In Bal hoofdstuk 3 begint elke paragraaf met de aanwijzing van de milieubelastende activiteit. De aanwijzing van vergunningplichtige activiteiten verwijst daarnaar terug. Dus de vergunningplichtige activiteit is altijd gelijk aan de milieubelastende activiteit of een onderdeel daarvan. Soms is de 'aanwijzing vergunningplichtige gevallen' verdeeld over meer artikelen. Bijvoorbeeld eerst een artikel met vergunningplicht die volgt uit de Richtlijn industriële emissies (Rie) en dan een artikel met vergunningplicht die volgt uit de mer-richtlijn. Omgevingswet wijst aan dat een vergunningplicht in elk geval moet gelden voor bedrijven waarop een van de volgende internationale afspraken van toepassing is: - Kaderrichtlijn afvalstoffen. - Kaderrichtlijn water. - Protocol van Londen. - mer-richtlijn. - Ospar-verdrag. - Richtlijn industriële emissies (Rie). - Richtlijn offshore veiligheid. - Seveso-richtlijn. - Richtlijn stedelijk afvalwater. - Richtlijn winningsafval. - Verdrag van Aarhus. - Verdrag van Valetta. Deze vergunningplichten zijn aangewezen in Bal hoofdstuk 3. | • Ow artikel 5.2 lid 3. • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen.
Aanwijzing vergunningplicht voor waterwetlozingen | De Waterwet is vervallen. Eerder gold een vergunningplicht vanuit de Waterwet voor directe lozingen op oppervlaktewater of op een zuiveringtechnisch werk (rwzi). Behalve als een AMvB daarop uitzonderingen maakte ('vergunningplicht, tenzij'). Nu wijst het Bal de vergunningplicht expliciet aan in hoofdstuk 3, 6 en 7. Het waterschap kan aanvullend een decentrale vergunningplicht opnemen in de waterschapsverordening. | Vergunningplicht geregeld in de Waterwet: lozingen op het oppervlaktewater of op een zuiveringtechnisch werk zijn vergunningplichtig, tenzij in een AMvB een vrijstelling staat. Daardoor zijn ook lozingen vergunningplichtig met weinig of geen milieugevolgen. | • Waterwet artikel 6.2. | Waterwet is vervallen, de inhoud is overgenomen in Omgevingswet en bijbehorende besluiten. Vergunningplicht is geregeld in Bal hoofdstuk 3 'aanwijzing vergunningplichtige gevallen'. Voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam per paragraaf. Voor lozingsactiviteiten op een zuiveringtechnisch werk in artikel 3.3. | • Bal artikel 3.3. • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen. • Bal hoofdstuk 6 en 7 Rijkswateren.
Redenen voor vergunningplicht
Redenen voor vergunningplicht in het Bal | De wetgever heeft alle activiteiten opnieuw bekeken. Daarbij zijn de belangrijkste redenen voor vergunningplicht op rijksniveau: 1. Vergunningplicht is nodig vanuit Europees recht. Voorbeelden: De Richtlijn industriële emissies (Rie), de mer-richtlijn en de Kaderrichtlijn afvalstoffen. 2. Er is een individuele toets nodig omdat er geen BBT-document beschikbaar is. Of omdat na toepassing van BBT alsnog een individuele toets nodig is. Voorbeelden: Kalkzandsteenindustrie en oefenplaatsen van de brandweer. | Een toelichting op de redenen voor vergunningplicht kunt u vinden in de toelichting bij het Activiteitenbesluit van 19-10-2007 (onder andere bij Bijlage 1). | • Bor. | Algemene rijksregel is regel, vergunningplicht is bijzonderheid. Er moet een duidelijke reden zijn om vergunningplicht aan te wijzen op rijksniveau, namelijk: - Vergunningplicht of toestemming vooraf is nodig vanuit internationaal recht. - Beoordeling vooraf is nodig bij een activiteit waar geen BBT voor is. - Beoordeling vooraf is nodig voor een activiteit waar de wetgever na toepassing van BBT nog gevolgen voor de leefomgeving verwacht. | • Bal toelichting algemeen deel paragraaf 2.3.4 en paragraaf 3.5.
Redenen voor vergunningplicht bij externe veiligheid | Voor externe veiligheid zijn de redenen voor vergunningplicht als volgt ingevuld: 1. Europees recht: vergunningplicht geldt voor bedrijven met stoffen die onder de Seveso- richtlijn vallen (onveranderd). 2. BBT-vergunningplicht geldt voor activiteiten: - Waarvoor geen geschikte BBT of arbo-regels zijn. - Waarbij na opvolging van de BBT en arbo-regels nog significante risico's buiten het bedrijf bestaan die berekend moeten worden. Verschillende vergunningplichten zijn in het Bal niet teruggekomen, omdat: - Er geen effecten buiten de inrichting zijn na toepassing van beschikbare BBT. - Er vaste afstanden gelden en de ruimtelijke inpassing wordt geregeld in het omgevingsplan. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor activiteiten waarvoor vaste veiligheidsafstanden gelden. | Vergunningplichten zijn vaak overgenomen uit oude wetgeving, waarvan niet altijd meer is te achterhalen waarom voor vergunningplicht is gekozen. | • Bor bijlage 1. | Vergunningplicht geldt alleen nog in de volgende gevallen: 1. Bedrijven met stoffen die onder de Seveso-richtlijn vallen. De invulling van het begrip Seveso-inrichting komt globaal overeen met het onder de Wabo gehanteerde begrip inrichting. Dit is dus onveranderd. 2a. Er zijn geen duidelijke BBT-regels of arbo-regels die de betreffende risico's ondervangen. 2b. Er zijn wel BBT-regels, maar na opvolging daarvan kunnen er nog significante risico's buiten het bedrijf zijn die berekend moeten worden. | • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen. • Ow artikel 5.2 lid 2. • Bal toelichting algemeen deel paragraaf 4.5.2: Seveso-inrichting. • Bkl paragraaf 8.5.1.2 artikel 8.12-8.16: beoordelingsregels.
Redenen voor vergunningplicht bij afvalstoffen | Voor afvalstoffen is de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen nog steeds de basis voor vergunningplicht. Eerder waren vergunningplichtige activiteiten met afvalstoffen ingedeeld naar type afvalstof. Nu is de indeling gebaseerd op de handeling met die afvalstof. | Altijd vergunningplichtig, behalve een lijst met uitzonderingen. De uitzonderingen zijn gerangschikt naar soort afvalstof. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10. | Geen vergunningplicht, behalve als het is aangewezen in Bal hoofdstuk 3 ('aanwijzing vergunningplichtige gevallen'). Dit is bedoeld ter verduidelijking en niet als inhoudelijke wijziging. De aanwijzing van de vergunningplicht is gerangschikt naar soort activiteit. | • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen. • Bal paragraaf 3.2.13 paragraaf 3.3.10. • Bal afdeling 3.5. • Bkl paragraaf 8.5.1.2 artikel 8.25: beoordelingsregels. • Bal toelichting algemeen deel paragraaf 4.8.9.
Redenen voor vergunningplicht per bedrijfstak | Er gelden geen uitzonderingen meer voor een bepaalde bedrijfstak of bepaalde stof. Voorbeelden: Organische peroxiden bij rubber- en kunststofbedrijven en petroleum bij agrarische bedrijven. | Vergunningplicht geldt soms voor een bepaalde bedrijfstak wel of niet. | • Bor bijlage 1. • Petroleum: Bor bijlage 1 categorie 4.4f. • Organische peroxiden: Bor bijlage 1 categorie 4.4g-2. | Bal hoofdstuk 3 (‘aanwijzing vergunningplichtige gevallen’). | • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen.
Redenen voor vergunningplicht per deelactiviteit | Uitzonderingen kunnen wel gelden voor een bepaalde uitvoeringsvariant van een activiteit. Voorbeeld: Opslag van afgetapte brandstoffen bij autodemontage wordt niet vergunningplichtig. Zij verzamelen de brandstoffen vaak in kleine tankjes van 270 liter. Als een tankwagen zo'n vol tankje komt leegzuigen, is daarbij nauwelijks kans op het leegstromen van de tankwagen. Dus er is weinig kans op een grote plasbrand en vergunningplicht is niet nodig. Bovengrondse opslagtanks met ADR-klasse 3 worden vergunningplichtig vanaf 250 liter. Maar hierop geldt een uitzondering voor opslagtanks <300 liter die niet uit een tankwagen worden gevuld. | Voorbeeld: Uit de definitie van opslagtank volgt dat het om 300 liter of meer gaat. Opslagtanks van bijvoorbeeld 270 liter bij autodemontagebedrijven vallen daarom niet onder de vergunningplicht voor brandstoffen opslagtanks. | • Bor bijlage 1. • Definitie opslagtank. • Bor bijlage 1 categorie 4.4f. | Bal hoofdstuk 3 (‘aanwijzing vergunningplichtige gevallen’). Uitzonderingen kunnen wel gelden voor een bepaalde variant van een activiteit. Voorbeeld: Opslag van ADR-klasse 3 is milieubelastend vanaf 250 liter en vergunningplichtig bij bovengrondse opslag. Daarop geldt een uitzondering als de tank <300 liter is en niet uit een tankwagen wordt gevuld. Dan is er weinig kans op het leegstromen van de tankwagen en dus op een grote plasbrand. Zo wordt de opslag van afgetapte brandstoffen bij autodemontage in tankjes van 270 liter niet vergunningplichtig. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.24 + artikel 3.25 lid 2 onder c: autodemontage.
OBM vervalt | De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vervalt. De wetgever heeft deze activiteiten opnieuw bekeken. Nu geldt een reguliere vergunningplicht of de vergunningplicht vervalt. | De OBM is een bijzondere vergunning. Meestal gaat het om de beoordeling of een activiteit op een bepaalde plek mag. Voor aangewezen activiteiten moet de initiatiefnemer een OBM aanvragen. | • Bor artikel 2.2a: aangewezen activiteiten. | De OBM bestaat niet meer. De wetgever heeft alle OBM-plichtige activiteiten bekeken aan de hand van bovengenoemde redenen voor vergunningplicht. Als die er niet is, wijst het Bal geen vergunningplicht meer aan. | • Bal, algemene toelichting paragraaf 5.4.2. • Ib algemene toelichting paragraaf 2.11.
De veranderingen voor de voormalig OBM-plichtige activiteiten staat in de tabel 'Inhoudelijke veranderingen OBM'.
Overgangsrecht
Overgangsrecht bij nieuwe vergunningplicht | Bij nieuwe vergunningplicht geldt de eerste 2 jaar van rechtswege een omgevingsvergunning. Bestaande maatwerkvoorschriften gelden dan als vergunningvoorschriften. De ondernemer moet een vergunning aanvragen om de activiteit na die 2 jaar te mogen blijven uitvoeren. Uitzonderingen: Dit zijn de belangrijkste gevallen waarin de vergunning ook na 2 jaar geldig blijft, zolang er niets veranderd aan de activiteit: 1. Een lozingsactiviteit op het oppervlaktewater bij een complex bedrijf. 2. Mer-beoordelingsplichtige activiteiten. Dit is vooral relevant voor de rubberindustrie. Daarvoor gold eerder namelijk geen vergunningplicht en nu wel. Zie ook: 'Rubberindustrie' verderop in deze tabel. | Niet van toepassing. | • Niet van toepassing. | Bij voortzetting van de activiteit geldt van rechtswege een omgevingsvergunning. Dat is de toestemming om die activiteit op die plek uit te voeren. De vergunning van rechtswege geldt voor 2 jaar, tenzij een andere termijn wordt vastgelegd in een AMvB. Uitzonderingen: Het Bal maakt een aantal uitzonderingen, waarbij deze vergunning van rechtswege ook na 2 jaar blijft gelden. De belangrijkste zijn: 1. Complexe bedrijven (afdeling 3.3) met een nieuwe vergunningplicht voor de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam. 2. Mer-beoordelingsplichtige activiteiten. Dit is vooral relevant voor de rubberindustrie. Voor het maken of behandelen van elastomeren producten gold eerder per ongeluk geen vergunningplicht. Nu wel en daarom is overgangsrecht relevant. De vergunning bevat vaak geen voorschriften; waaraan voldaan moet worden volgt uit de specifieke zorgplicht en algemene regels. Bestaande maatwerkvoorschriften gelden wel als vergunningvoorschriften. Ondernemer en bevoegd gezag hebben 2 jaar de tijd om een vergunning aan te vragen en te verlenen. | • Iw artikel 4.14. • Ib artikel 8.1.5 lid 6: maatwerk. • Ib artikel 8.1.10: overgangsrecht zonder termijn.
Overgangsrecht bij vervallen vergunningplicht | Als vergunningplicht is vervallen voor losse activiteiten, dan blijven de afwijkende vergunningvoorschriften gelden als maatwerkvoorschrift. In de praktijk blijven dus dezelfde regels gelden. | Niet van toepassing. | • Niet van toepassing. | Als de vergunningplicht vervalt, gelden de vergunningvoorschriften voor die activiteit als maatwerkvoorschriften. Dat geldt alleen als maatwerk mogelijk is, maar dat is in het Bal meestal wel het geval. Alleen niet voor de aanwijzing van milieubelastende activiteiten en voor meldingen. | • Iw artikel 4.13 lid 3. • Bal afdeling 2.5 artikel 2.13: maatwerk mogelijk.
Overgangsrecht bij maatwerk | Bij vergunningplichtige activiteiten gelden bestaande maatwerkvoorschriften als vergunningvoorschriften. In de praktijk blijven dus dezelfde regels gelden. Eerder golden maatwerkvoorschriften namelijk naast de vergunning. Nu staan de maatwerkvoorschriften in de vergunning bij vergunningplichtige activiteiten. | Maatwerkvoorschriften kunnen naast de vergunning gelden. In veel gevallen geldt voor het stellen van maatwerk een andere procedure dan voor de vergunning. | • Niet van toepassing. | Maatwerk moet in de vergunning worden geregeld als voor dat onderwerp een vergunningplicht geldt. Bij vergunningplichtige activiteiten gelden bestaande maatwerkvoorschriften als vergunningvoorschriften. | • Bal afdeling 2.5 artikel 2.13 lid 4. • Ib artikel 8.1.5 lid 5 onder b.
Overgangsrecht bij decentraal geregelde activiteit: bruidsschat | Als rijksvergunningplicht is vervangen door decentrale vergunningplicht, geldt de bestaande vergunning als lokale vergunning. De ondernemer hoeft dan geen nieuwe vergunning aan te vragen. Voor een aantal onderwerpen gold eerder namelijk een rijksvergunningplicht op grond van Bor bijlage 1. Nu bepaalt de decentrale overheid of vergunningplicht geldt. Voor verschillende decentrale overheden geldt: - De provincies regelen dit zo nodig in de provinciale omgevingsverordening - Zolang gemeenten en waterschappen het omgevingsplan of de waterschapsverordening nog niet hebben aangepast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht. | Niet van toepassing. | • Niet van toepassing. | Provincies hebben geen bruidsschat: zij streven ernaar hun omgevingsverordening af te hebben als de Omgevingswet in werking treedt. Het Rijk heeft voor gemeenten en waterschappen een bruidsschat gemaakt: daarin staan regels die vervallen op rijksniveau. De regels van de bruidsschat gelden tot de gemeente of het waterschap hun eigen afweging hebben gemaakt in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. De bruidsschat is onderdeel van het omgevingsplan of de waterschapsverordening. | • Ib hoofdstuk 7 artikel 7.1 en 7.2: bruidsschat. • Iw artikel 4.13 lid 1: overgangsrecht.
Nieuwe vergunningplicht
Polyesterhars-opslagtank | Eerder gold geen vergunningplicht voor bovengrondse opslagtanks met ≤10 m3 polyesterhars. Nu geldt vergunningplicht voor een bovengrondse opslagtank met ADR-klasse 3 stoffen. Er is geen uitzondering meer voor een stof of bedrijfstak. De genoemde opslag is nu dus vergunningplichtig. Er gold al vergunningplicht voor opslagtanks >10 m3 met polyesterhars. Overgangsrecht De eerste 2 jaar geldt hiervoor van rechtswege een omgevingsvergunning. De ondernemer moet een vergunning aanvragen om de activiteit na 2022 te mogen blijven uitvoeren. | Geen vergunningplicht voor opslagtanks ≤10 m3 met polyesterhars. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4c en f. | Vergunningplicht voor opslag van ADR-klasse 3 stoffen, zonder uitzondering voor specifieke stof, zoals polyesterhars. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 2 jaar. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.25 lid 1. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14: overgangsrecht.
Gasdrukregel- of meetstation | Eerder gold geen vergunningplicht voor opslagtanks met de geurstof voor aardgas tetrahydrothiofeen. Nu geldt vergunningplicht voor een bovengrondse opslagtank met ADR-klasse 3 stoffen. Er is geen uitzondering meer voor een stof of bedrijfstak. De genoemde opslag is nu dus vergunningplichtig. Overgangsrecht De eerste 2 jaar geldt hiervoor van rechtswege een omgevingsvergunning. De ondernemer moet een vergunning aanvragen om de activiteit na 2022 te mogen blijven uitvoeren. | Geen vergunningplicht voor opslag tetrahydrothiofeen bij gasdrukregel- of meetstation. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4f. | Vergunningplicht voor opslag van ADR-klasse 3 stoffen, zonder uitzondering voor specifieke stof of bedrijfstak, zoals tetrahydrothiofeen bij gasdrukregel- en meetstations. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 2 jaar. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.25 lid 1. • Bal paragraaf 3.4.2. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14: overgangsrecht.
Agrarische sector: petroleum opslagtank | Eerder gold geen vergunningplicht voor opslagtanks met petroleum ≤1,5 m3 bij agrarische bedrijven. Nu geldt vergunningplicht voor een bovengrondse opslagtank met ADR-klasse 3 stoffen. Er is geen uitzondering meer voor een stof of bedrijfstak. De genoemde opslag is nu dus vergunningplichtig. Er gold al vergunningplicht voor opslagtanks >5 m3 met petroleum bij agrarische bedrijven. Overgangsrecht De eerste 2 jaar geldt hiervoor van rechtswege een omgevingsvergunning. De ondernemer moet een vergunning aanvragen om de activiteit na 2022 te mogen blijven uitvoeren. | Geen vergunningplicht voor opslagtanks ≤1,5 m3 met halfzware olie bij een agrarisch bedrijf. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4f. | Vergunningplicht voor opslag van ADR-klasse 3 stoffen, zonder uitzondering voor specifieke stof of bedrijfstak, zoals halfzware olie bij agrarisch bedrijven. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 2 jaar. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.25 lid 1. • Bal afdeling 3.6. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14: overgangsrecht.
Textielreiniging: PER-opslagtank | Eerder gold geen vergunningplicht voor opslagtanks met PER ≤15 m3 bij textielreinigingsbedrijven. Nu geldt vergunningplicht voor een bovengrondse opslagtank met ADR-klasse 3 stoffen. Er is geen uitzondering meer voor een stof of bedrijfstak. De genoemde opslag is nu dus vergunningplichtig. Er gold al vergunningplicht voor opslagtanks > 15 m3 met PER bij textielreinigingsbedrijven. Overgangsrecht De eerste 2 jaar geldt hiervoor van rechtswege een omgevingsvergunning. De ondernemer moet een vergunning aanvragen om de activiteit na 2022 te mogen blijven uitvoeren. | Geen vergunningplicht voor opslagtanks ≤15 m3 met PER bij een textielreinigingsbedrijf. PER wordt gebruikt voor het chemisch reinigen van kleding. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4f. | Vergunningplicht voor opslag van ADR-klasse 3 stoffen, zonder uitzondering voor specifieke stof of bedrijfstak, zoals PER bij textielreinigingsbedrijven. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 2 jaar. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.25 lid 1. • Bal paragraaf 3.4.7. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14: overgangsrecht.
Vloeibare biobrandstof maken | Eerder gold geen vergunningplicht voor het maken van vloeibare biobrandstof van speciaal daarvoor gekweekte gewassen. Waarschijnlijk kwam dit nog niet voor. Nu geldt hiervoor vergunningplicht, omdat er nog geen BBT voor is. Er gold al een vergunningplicht voor het maken van biobrandstof uit afval. Overgangsrecht In theorie geldt de eerste 2 jaar van rechtswege een omgevingsvergunning voor het maken van biobrandstof uit speciaal daarvoor gekweekte gewassen. Maar de kans is groot dat dit in de praktijk nog niet voor komt. | Geen vergunningplicht voor het maken van vloeibare biobrandstof, anders dan van afval. | • Niet in Bor artikel 2.2a. • Niet in Bor bijlage 1. | Vergunningplicht voor het maken van vloeibare biobrandstof, ook als dat niet uit afvalstoffen is. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 2 jaar. | • Bal paragraaf 3.4.6 artikel 3.119 lid 1 onder c. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14: overgangsrecht.
Luchtscheidingsfabriek | Eerder gold geen vergunningplicht voor het maken van vloeibare gassen uit de buitenlucht. Nu geldt hiervoor wel vergunningplicht, omdat er nog geen BBT voor is. Er gold al vergunning voor het maken van vloeibare gassen uit de buitenlucht door Brzo-bedrijven. Overgangsrecht In theorie geldt hiervoor de eerste 2 jaar van rechtswege een omgevingsvergunning. Maar in de praktijk hebben de 2 bedrijven die dit doen al een omgevingsvergunning vanwege Brzo. | Geen vergunningplicht voor het maken van vloeibare gassen uit de buitenlucht, anders dan Brzo bedrijven. | • Niet in Bor artikel 2.2a. • Niet in Bor bijlage 1. | Vergunningplicht voor het maken van vloeibare gassen uit de buitenlucht. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 2 jaar. | • Bal paragraaf 3.4.9 artikel 3.119 onder d. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14: overgangsrecht.
Rubberindustrie | Eerder gold geen vergunningplicht voor het maken van rubber(producten). Nu geldt hiervoor wel vergunningplicht, omdat dit een mer-beoordelingsplichtige activiteit is. Deze vergunningplicht was ooit per ongeluk vervallen. Overgangsrecht Hiervoor geldt van rechtswege een omgevingsvergunning. De ondernemer hoeft geen vergunning aan te vragen om de activiteit onveranderd te mogen blijven uitvoeren. | Geen vergunningplicht voor de rubberindustrie. Elastomeren zijn kunststoffen met rubberachtige eigenschappen. | • Niet in Bor artikel 2.2a. • Niet in Bor bijlage 1. | Vergunningplicht voor het maken of behandelen van elastomeren producten. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor onbeperkte tijd. | • Bal paragraaf 3.4.9 artikel 3.137 onder b. • Iw artikel 4.14 en Ib artikel 8.1.10: overgangsrecht.
Autowrakken verkleinen | Eerder gold geen vergunningplicht voor het verkleinen van autowrakken ≤50 ton per dag. Nu geldt hiervoor wel vergunningplicht, zodat duidelijker is dat al het schredderen van autowrakken vergunningplichtig is. Overgangsrecht In theorie geldt hiervoor de eerste 2 jaar van rechtswege een omgevingsvergunning. Maar in de praktijk komt schredderen van zo weinig autowrakken niet voor. | Geen vergunningplicht voor het opslaan en verkleinen van metaal met een capaciteit voor het shredderen van metalen ≤50 ton per dag. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 7°. | Vergunningplicht voor het verkleinen van autowrakken. Overgangsrecht Als dezelfde activiteit wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 2 jaar. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.188 lid 2 onder a: verkleinen. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14: overgangsrecht.
Opvullen van diepe plassen | Een diepe plas is een oppervlaktewaterlichaam, ontstaan door zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een dijkdoorbraak. Het toepassen van grond en baggerspecie heeft als doel om de plas te verondiepen. Eerder vond deze activiteit niet plaats binnen een inrichting, dus gold daarvoor geen vergunningplicht van Bor bijlage 1. Nu is een omgevingsvergunning nodig voor de lozingsactiviteit bij het toepassen van grond of baggerspecie in een diepe plas. De vergunning geldt voor het hele project. De opdrachtgever hoeft dus niet voor elke afzonderlijke partij opnieuw een vergunning aan te vragen. Overgangsrecht Voor bestaande projecten geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 3 jaar. Nieuwe Mer-beoordelingsplicht Dit is een complexe en omvangrijke activiteit met mogelijk grote milieueffecten. Daarom is ook een mer-beoordelingsplicht ingesteld. De waterbeheerder is daarvoor het bevoegd gezag. | Geen inrichting en dus geen vergunningplicht voor het opvullen van diepe plassen. | • Niet in Bor bijlage 1. | Vergunningplicht voor het opvullen van diepe plassen. Het gaat om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam. Overgangsrecht Als een bestaand project wordt voortgezet, geldt van rechtswege een omgevingsvergunning voor 3 jaar. Nieuwe Mer-beoordelingsplicht Het opvullen van diepe plassen is een complexe en omvangrijke activiteit met mogelijk grote milieueffecten. Daarom is ook een mer-beoordelingsplicht ingesteld. De waterbeheerder is daarvoor het bevoegd gezag. Zonodig kan de waterbeheerder deze bevoegdheid overdragen aan de gemeente. | • Aanvullingsbesluit bodem voegt toe Bal paragraaf 3.2.26 artikel 3.48p: opvullen diepe plassen. • Iw hoofdstuk 4 artikel 4.14 en Aanvullingsbesluit bodem artikel XVI lid 6: overgangsrecht. • Ob bijlage V: mer-beoordelingsplicht. • Ow artikel 5.16: overdragen bevoegdheid.
Vergunningplicht via andere aanwijzing
Lozen: directe lozing op oppervlaktewater | Eerder gold altijd vergunningplicht voor direct lozen op het oppervlaktewater, met een aantal uitzonderingen. Nu geldt alleen vergunningplicht voor aangewezen activiteiten in Bal hoofdstuk 3, 6 en 7. Dit is niet bedoeld als inhoudelijke verandering. Overgangsrecht Zolang het waterschap dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in de waterschapsverordening voor veel overige bedrijfsmatige lozingen van stoffen of warmte op het oppervlaktewater. | Vergunningplicht in de Waterwet voor direct lozen op oppervlaktewater. Het Activiteitenbesluit maakt daarop uitzonderingen. | • Waterwet artikel 6.2 lid 1. • Ab artikel 1.6. | Vergunningplicht voor direct lozen op het oppervlaktewater als dat is aangewezen in Bal hoofdstuk 3, 6 en 7. Overgangsrecht Ib Bruidsschat waterschapsverordening regelt lokale vergunningplicht voor veel overige bedrijfsmatige lozingen van stoffen of warmte op het oppervlaktewater. | • Ow artikel 5.1 lid 2. • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen. • Ib bruidsschat waterschaps- verordening artikel 2.61. • Bal hoofdstuk 6, en 7: Rijkswateren.
Lozen: directe lozing op rwzi | Eerder gold altijd vergunningplicht voor direct lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), met een aantal uitzonderingen. Nu geldt alleen vergunningplicht voor activiteiten die al vergunningplichtig zijn om een andere reden. Dit is niet bedoeld als inhoudelijke verandering. Overgangsrecht Zolang het waterschap dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in de waterschapsverordening voor overige lozingen op een rwzi. | Vergunningplicht in de Waterwet voor direct lozen op rwzi. Activiteitenbesluit maakt daarop uitzonderingen. | • Waterwet artikel 6.2 lid 2. • Ab artikel 1.6. | Vergunningplicht voor direct lozen op een zuiveringtechnisch werk van een milieubelastende activiteit die ook om een andere reden vergunningplichtig is. Overgangsrecht Ib Bruidsschat waterschapsverordening regelt lokale vergunningplicht voor overige lozingen op een rwzi. | • Ow artikel 5.1 lid 2 • Bal paragraaf 3.1 artikel 3.3. • Ib bruidsschat waterschaps- verordening artikel 2.62.
Lozen: op bodem of schoonwaterriool | Eerder gold een verbod op lozen op de bodem of het hemelwaterriool met uitzonderingen. Nu mogen deze lozingen in principe wel, maar: - er kunnen ook algemene regels gelden; en - bij een activiteit die om een andere reden vergunningplichtig is, komt lozen op bodem of schoonwaterriool ook in de vergunning. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat wanneer lozen op het schoonwaterriool is toegestaan en welke eisen daarvoor gelden. | Verbod op lozen op de bodem of het hemelwaterriool, met daarop uitzonderingen. Bij maatwerk zijn nog meer uitzonderingen mogelijk. | • Ab artikel 2.2 lid 1. | Geen verbod of vergunningplicht voor lozen op de bodem of het hemelwaterriool, maar deze lozing wel regelen in de vergunning bij een activiteit die om een andere reden vergunningplichtig is. Er kunnen algemene regels gelden, zoals een aangewezen lozingsroute en een specifieke zorgplicht. Overgangsrecht Ib bruidsschat omgevingsplan regelt wanneer lozen op het schoonwaterriool is toegestaan en welke eisen daarvoor gelden. | • Niet in Bal paragraaf 3.1. • Bal hoofdstuk 3 aanwijzing vergunningplichtige gevallen.
Veehouderij | Eerder gold vergunningplicht voor het houden van landbouwhuisdieren met (dreigende) overschrijding van grenswaarden voor zwevende deeltjes. Nu komt deze omschrijving te vervallen. Maar vergunningplicht blijft gelden voor het houden van bepaalde aantallen landbouwhuisdieren. En de gemeente kan voor zwevende deeltjes decentraal iets regelen in het omgevingsplan. | Vergunningplicht voor het houden van bepaalde aantallen landbouwhuisdieren, waarbij mogelijk overschrijding veroorzaakt wordt van grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10). | • Bor bijlage 1 onderdeel B lid 2. | Geen aanwijzing milieubelastende activiteit of vergunningplicht voor zwevende deeltjes. Vergunningplicht voor bepaalde aantallen landbouwhuisdieren. | • Bal paragraaf 3.6.1 artikel 3.202.
Vaste kunstmest maken | Eerder gold vergunningplicht voor het maken van anorganische nitraathoudende kunstmeststoffen. Nu komt deze omschrijving te vervallen. Maar vergunningplicht blijft hiervoor gelden via de Richtlijn industriële emissies. Vergunningplicht vervalt wel voor het bewerken van deze kunstmeststoffen. | Vergunningplicht voor het vervaardigen en bewerken van anorganische nitraathoudende kunstmeststoffen. | • Bor artikel 2.1 lid 2. • Bor bijlage 1 categorie 7.5a. | Vergunningplicht voor een IPPC-installatie voor het maken van fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, inclusief functioneel ondersteunende activiteiten. Aangezien nitraat (NO3-) stikstof bevat, vallen de nitraathoudende meststoffen hieronder. | • Bal paragraaf 3.3.8 artikel 3.73: Basischemie.
Dierlijke bijproducten verwijderen | Eerder gold vergunningplicht voor het (mee)verbranden van dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Nu komt deze omschrijving te vervallen. Maar vergunningplicht blijft hiervoor gelden via de Richtlijn industriële emissies. Er gold al geen vergunningplicht voor het verwijderen van sommige dierlijke bijproducten en afgeleide producten. | Vergunningplicht voor het verwijderen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten door (mee)verbranding. | • Bor artikel 2.1 lid 2 • Bor bijlage 1 categorie 8.3p. | Vergunningplicht voor het verwijderen van dierlijke bijproducten geldt voor een IPPC-installatie voor de destructie of het verwerken van kadavers of dierlijk afval. | • Bal paragraaf 3.3.11 artikel 3.82.
Ertsen bewerken | Eerder gold vergunningplicht voor sommige bewerkingen van ertsen of derivaten daarvan. Nu komt deze omschrijving te vervallen. Maar vergunningplicht voor de belangrijkste activiteiten blijft gelden via de Richtlijn industriële emissies. | Vergunningplicht voor de volgende activiteiten met ertsen of derivaten daarvan: malen, roosten, pelletiseren of sinteren. | • Bor artikel 2.1 lid 2. • Bor bijlage 1 categorie 11.4c. | Vergunningplicht voor een IPPC-installatie voor roosten en sinteren van ertsen, inclusief de functioneel ondersteunende activiteiten. | • Bal paragraaf 3.3.6 artikel 3.67 lid 1 (roosteren, sinteren = IPPC).
Koolelektroden maken | Eerder gold vergunningplicht voor het maken van koolelektroden. Nu komt deze omschrijving te vervallen. Maar vergunningplicht blijft hiervoor gelden via de Richtlijn industriële emissies. | Vergunningplicht voor maken van koolelektroden. | • Bor artikel 2.1 lid 2 • Bor bijlage 1 categorie 24.3. | Vergunningplicht voor een IPPC-installatie voor het maken van koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitisering. | • Bal paragraaf 3.3.7 artikel 3.70: complexe minerale industrie.
Afvalstoffen verbranden en op of in de bodem brengen | Eerder verbood de Wet milieubeheer om buiten inrichtingen afvalstoffen te verbranden en op of in de bodem te brengen. Voor inrichtingen gold: - Een vergunningplicht voor bepaalde bedrijven die afvalstoffen verbranden en afval op of in de bodem brengen. Zoals afvalverbrandings- installaties en stortplaatsen. - Een verbod op verbranden en op of in de bodem brengen van afvalstoffen bij overige inrichtingen. Het verbod en de vergunningplicht gelden niet voor het op of in de bodem brengen van bepaalde afvalstoffen, zoals bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het verbod van de Wet milieubeheer vervalt. Nu stelt het Bal een vergunningplicht in voor al het verbranden en het op of in de bodem brengen van afvalstoffen. Het bevoegd gezag kan alleen een vergunning verlenen als dat past binnen 'doelmatig beheer van afvalstoffen'. | Voor het verbranden en op of in de bodem brengen van afvalstoffen geldt: - De Wm verbiedt deze handelingen buiten inrichtingen. Daarop zijn uitzonderingen voor het op of in de bodem brengen van bepaalde afvalstoffen. - Het Bor regelt vergunningplicht voor deze handelingen binnen bepaalde inrichtingen. - Het Activiteitenbesluit verbiedt deze handelingen bij de overige inrichtingen. Daarop zijn uitzonderingen voor het op of in de bodem brengen van bepaalde afvalstoffen. | • Wm artikel 10.2. • Bor bijlage 1 categorie 28.10. • Ab afdeling 2.5 artikel 2.14a. | Vergunningplicht voor het verbranden van afvalstoffen en het op of in de bodem brengen ervan. | • Iw artikel 2.45 wijzigt Wm artikel 10.2. • Bal paragraaf 3.3.12 artikel 3.85: stortplaats. • Bal paragraaf 3.3.13 artikel 3.88: IPPC-installatie. • Bal paragraaf 3.2.14 artikel 3.40c: buiten stortplaats. • Bal paragraaf 3.2.15 artikel 3.40e: andere installatie.
Afvalstoffen mengen | Eerder gold voor het mengen van afvalstoffen: - De Wet milieubeheer regelde een vergunningplicht voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen tijdens afvalbeheer. - Het Activiteitenbesluit regelde een verbod op het mengen van gevaarlijke afvalstoffen voorafgaand aan afvalbeheer. - Het Activiteitenbesluit regelde een verbod op het mengen van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Op deze vergunningplicht en verboden waren wel uitzonderingen. Nu geldt het verbod in de Wet milieubeheer alleen nog voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen tijdens het inzamelen of vervoeren ervan. In andere gevallen regelt het Bal een vergunningplicht voor het mengen van afvalstoffen. Daarop zijn ook uitzonderingen. | Vergunningplicht in de Wm op het mengen van gevaarlijke afvalstoffen tijdens afvalbeheer. En een verbod in het Activiteitenbesluit op het mengen van niet-gevaarlijke afvalstoffen binnen inrichtingen. Op beide regels gelden wat uitzonderingen. Voor buiten inrichtingen was dit niet nadrukkelijk geregeld. | • Wm artikel 10.54a: verbod op mengen gevaarlijk afval tijdens afvalbeheer. • Ab afdeling 2.5 artikel 2.12: verbod op mengen. | Vergunningplicht voor het mengen van afvalstoffen in het Bal. De Wm regelt alleen een verbod voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen tijdens het inzamelen of vervoeren ervan. Op beide regels gelden wat uitzonderingen. | • Iw artikel 2.45 wijzigt Wm artikel 10.54 en 10.54a. • Bal artikelen 3.40, 3.195 en 3.196: mengen.
Minder snel vergunningplicht
Gasflessen met giftige en bijtende gassen | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan van gasflessen met giftige en bijtende gassen. Nu geldt pas vergunningplicht boven de 1.500 liter. Want na toepassing van de arbo-regels verwacht de wetgever geen risico’s buiten het bedrijf. Deze ondergrens van 1.500 liter gold al voor ammoniak en acetyleenoxide. | Vergunningplicht voor gasflessen met gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen, anders dan met verstikkende, oxiderende of brandbare gassen, samengeperste lucht of koelgas en voor >1.500 liter ammoniak of ethyleenoxide in gasflessen. | • Bor bijlage 1 categorie 2.7a, b, c. | Geen vergunningplicht voor ≤1.500 liter giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen. | • Bal paragraaf 3.2.7 artikel 3.28 onder a.
Opslagtanks met oxiderende gassen | Eerder gold vergunningplicht voor opslagtanks met oxiderende gassen. Nu geldt pas vergunningplicht boven de 100 m3 tot vloeistof verdichte gassen. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. Deze ondergrens van 100 m3 gold al voor zuurstof in bovengrondse tanks. | Vergunningplicht voor opslagtanks met oxiderende gassen. Voor bovengrondse opslagtanks met zuurstof vergunningplicht vanaf 100 m3. | • Bor bijlage 1 categorie 2.7g, i en j. | Geen vergunningplicht voor opslagtanks bij ≤100 m3 oxiderende gassen van ADR-klasse 2. Vergunningplicht geldt alleen voor opslagtanks met oxiderende gassen die tot vloeistof zijn verdicht. | • Bal paragraaf 3.2.7 artikel 3.22 onder f.
Ondergrondse gastank | Eerder gold vergunningplicht voor ondergrondse opslagtanks met gassen. Behalve voor propaan in ≤2 opslagtanks van elk ≤13 m3 en afgetapt in gasfase. Nu vervalt deze algemene vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever meestal geen risico's buiten het bedrijf. Vergunningplicht blijft wel gelden voor tot vloeistof verdichte gassen met de volgende eigenschappen: - Giftige of bijtende gassen. - Gassen met acute toxiciteit (CLP- categorie 1, 2, 3). - Oxiderende gassen >100 m3. - Propaan of propeen >13 m3 of afgetapt in vloeistoffase (dit verandert dus niet). - LPG, anders dan voor het tanken van voertuigen of werktuigen. - Overige brandbare gassen. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor: - Propaan of propeen in meer dan 2 opslagtanks van elk <13 m3. - LPG voor voertuigen tanken. | Vergunningplicht voor ondergrondse opslagtanks met andere gassen dan propaan ≤13 m3 in 1 of 2 opslagtanks en uitsluitend afgetapt in gasfase. | • Bor bijlage 1 categorie 2.7d, e, f en j. | Vergunningplicht voor opslagtanks (onder- en bovengronds) met: - Giftige of bijtende gassen. - Gassen met acute toxiciteit (CLP categorie 1, 2, 3). - >100 m3 oxiderende gassen. - Propaan of propeen >13 m3 of afgetapt in vloeistoffase. - LPG, anders dan voor het tanken van voertuigen of werktuigen. - Overige brandbare gassen. Vergunningplicht geldt alleen voor opslagtanks met gassen die tot vloeistof zijn verdicht. Voor ondergrondse opslagtanks met gassen waarvoor geen BBT beschikbaar is, kan maatwerk worden gesteld. Overgangsrecht Ib Bruidsschat omgevingsplan regelt lokale vergunningplicht voor >2 propaan-/propeentanks en voor LPG voor voertuigen tanken. | • Bal paragraaf 3.2.7 artikel 3.22. • Ib Bruidsschat omgevingsplan: artikel 22.262: propaan-/propeen- opslagtanks. • Ib Bruidsschat omgevingsplan: artikel 22.263: LPG voor voertuigen.
Gasflessen vullen | Eerder gold vergunningplicht voor het vullen van gasflessen, met een aantal uitzonderingen. Nu vervalt deze algemene vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever hierbij geen risico's buiten het bedrijf. Dit geldt voor gasflessen vullen met verstikkende of oxiderende gassen, zoals zuurstofflesjes voor medische toepassingen. Vergunningplicht blijft wel gelden voor: - Gasflessen met brandbare stoffen vullen uit een vergunningplichtige opslagtank. Want het vullen van gasflessen uit de tank komt dan ook in de vergunning. Voor opslagtanks met propaan of propeen ≤13 m3 gaat alleen vergunningplicht gelden bij aftappen in vloeistoffase. En dat is bij het vullen van gasflessen het geval. - Gasflessen met giftige gassen vullen uit een vergunningplichtige opslagtank. Het vullen van gasflessen uit de tank komt dan namelijk ook in de vergunning. Maar dit komt in de praktijk niet of nauwelijks voor. | Vergunningplicht voor het vullen van gasflessen, anders dan: - Propaan of butaan in een karweifles uit een gasfles. - Verstikkende gassen. - Perslucht. - Zuurstof ≤2 liter vanuit een concentrator. - Diep gekoelde zuurstof ≤3 liter met ≤1,6 bar druk vanuit een gasfles. Vergunningplicht voor opslagtanks met propaan of propeen waarbij het gas in vloeistoffase wordt onttrokken. | • Bor bijlage 1 categorie 2.7f en n. | Geen vergunningplicht voor het vullen van gasflessen, anders dan het in vloeistoffase aftappen van propaan of propeen uit een opslagtank. Dit is vooral relevant voor gasflessen vullen met verstikkende of oxiderende gassen. Voor giftige en brandbare gassen geldt vergunningplicht voor de opslagtank en daarmee ook het daaruit vullen van gasflessen. De uitzondering op de vergunningplicht voor opslagtanks met propaan of propeen ≤13 m3 is hier niet relevant. Want degene die de gasflessen vult, tapt af in de vloeistoffase. | • Bal paragraaf 3.2.7 artikel 3.22 onder d.
Verpakte organische peroxiden | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan van verpakte organische peroxiden type D, E en F zonder temperatuurbeheersing. Nu geldt pas vergunningplicht boven de 1.000 kg. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. En er is geen uitzondering meer voor een stof of bedrijfstak. Deze ondergrens van 1.000 kg gold al voor desinfectiemiddelen en voor de rubber- en kunststofindustrie. | Geen vergunningplicht voor max. 1.000 kg van bepaalde verpakte organische peroxiden bij een rubber- of kunststofbedrijf. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4g-2. | Geen vergunningplicht voor max. 1.000 kg van bepaalde verpakte organische peroxiden bij alle bedrijven. | • Bal paragraaf 3.2.9 artikel 3.28 onder b, c en d.
Meststoffen van groep 2 | Eerder gold vergunningplicht voor meststoffen van groep 2 boven 50.000 kg. Nu geldt pas vergunningplicht boven de 100.000 kg. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. | Vergunningplicht voor >50.000 kg meststoffen van groep 2. | • Bor bijlage 1 categorie 7.5c. | Geen vergunning voor ≤100.000 kg vaste minerale anorganische meststoffen van meststoffen-groep 2 van PGS 7. Dat is de Bevi-drempel, daaronder geldt BBT (PGS 7). | • Bal paragraaf 3.2.12 artikel 3.37 onder a.
Genetisch gemodificeerde organismen | Eerder gold vergunningplicht voor al het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. Nu geldt alleen vergunningplicht voor genetisch gemodificeerde organismen met inperkingsniveau IV en niet meer voor inperkingsniveau I, II of III. En de gemeente kan de ruimtelijke inpassing decentraal regelen in het omgevingsplan. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. | Vergunningplicht voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. Dat is met inperkingsniveau I, II, III of IV). | • Bor bijlage 1 categorie 21. | Alleen vergunningplicht voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen met inperkingsniveau IV. Overgangsrecht Ib Bruidsschat omgevingsplan regelt lokale vergunningplicht voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. | • Bal paragraaf 3.7.6 artikel 3.247. • Ib Bruidsschat omgevingsplan artikel 22.266.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan van afgedankte huishoudelijke apparatuur die niet was ingenomen volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA). Nu geldt pas vergunningplicht boven de 100 m3. Want hiervoor is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. En de overheid ziet graag dat mensen en bedrijven deze afvalstoffen gescheiden inzamelen. Voorbeeld: Als (kinderen op) scholen afval inzamelen voor gebruik op school of voor een goed doel, dan geldt geen vergunningplicht. | Vergunningplicht voor opslaan van afgedankte apparatuur die niet volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA) is ingenomen. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 9°. | Geen vergunningplicht voor opslaan van <100 m3 afgedankte huishoudelijke apparatuur die is ingenomen buiten de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA) om. Dit past binnen het beleid van de circulaire economie om het apart inzamelen en scheiden van afvalstoffen te stimuleren | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder d.
Autoaccu’s en industriële accu's opslaan | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan vanaf 5 m3 autoaccu's en industriële accu's. Nu geldt pas vergunningplicht boven de 30 ton. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Vergunningplicht blijft wel gelden voor >10 ton gevaarlijke stoffen per opslagplaats. Er gold al geen vergunningplicht voor loodzuuraccu's. | Vergunningplicht voor het opslaan van >5 m3 overige batterijen. Vergunningplicht voor het opslaan van >30 ton loodzuuraccu’s. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 10a° en 19°. | Geen vergunningplicht voor ≤30 ton autobatterijen, autoaccu’s, industriële batterijen of accu’s. Vergunningplicht geldt wel voor het opslaan van >10 ton gevaarlijke stoffen per opslagplaats. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder p. • Bal paragraaf 3.2.9 artikel 3.28 onder h (samen met artikel 3.27 lid 1 onder c).
Autowrakken voor oefeningen | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan en bewerken van gedemonteerde autowrakken in de ‘tussenopslag fase’ tussen demontagebedrijf en schredder. Nu geldt pas vergunningplicht voor oefening- of opleidingsinstituten met: - Opslag van meer dan 4 gedemonteerde autowrakken. - Opslag van meer dan 4 gedemonteerde tweewielige voertuigwrakken. - Bewerken van gedemonteerde wrakken, waarbij het autowrak wel herkenbaar blijft. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Voorbeeld: Autowrakken gebruikt voor oefeningen door de brandweer of bij de training van honden. | Vergunningplicht voor het opslaan en bewerken van gedemonteerde autowrakken in de tussenopslag fase: tussen demontagebedrijf en schredder. Dus ook vergunningplicht voor het gebruik van autowrakken bij brandweeroefeningen. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10: geen uitzondering. | Geen vergunningplicht voor het bij oefening- of opleidingsinstituten: - Opslaan van ≤4 autowrakken of ≤4 tweewielige voertuigwrakken die al gedemonteerd zijn (dus er mogen er 4 van elk zijn, in totaal 8 stuks). - Bewerken van wrakken die al gedemonteerd zijn, waarbij het autowrak wel herkenbaar blijft. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder x: opslaan. • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.186 lid 3 onder c: demonteren.
Producthergebruik | Eerder gold vergunningplicht voor producthergebruik met een reparatieoppervlak >1.000 m2. Het ging om het daarbij opslaan van sier- en gebruiksvoorwerpen, tweedehands bouwmaterialen en gevaarlijke afvalstoffen. Nu vervalt deze vergunningplicht, want het reparatieoppervlak is niet milieurelevant. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Vergunningplicht blijft wel gelden voor een opslagoppervlakte boven 1.000 m2. Vergunningplicht vervalt ook voor het ontmantelen, maar dat komt in de praktijk nauwelijks voor bij producthergebruik. | Vergunningplicht bij producthergebruik voor het opslaan van sier- en gebruiksvoorwerpen, tweedehands bouwmaterialen en gevaarlijke afvalstoffen: - Met een reparatieoppervlak >1.000 m2. - Voor het ontmantelen. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 11°. • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 25°. | Geen vergunningplicht vanaf een bepaald reparatieoppervlak of voor ontmanteling van sier- en gebruiksvoorwerpen, tweedehands bouwmaterialen en gevaarlijke afvalstoffen die geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Bij een opslagoppervlakte >1.000 m2 blijft wel vergunningplicht gelden. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.190. • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder h: opslag.
Materiaalhergebruik | Eerder gold vergunningplicht voor materiaalhergebruik van sier- en gebruiksvoorwerpen >50 ton/dag. En voor het strippen, demonteren en scheiden van sier- en gebruiksvoorwerpen met elektronica erin. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht bij materiaalhergebruik scheiden, strippen en mechanisch verkleinen van >50 ton/dag sier- en gebruiksvoorwerpen van metaal, hout, kunststof, textiel, papier en/of karton en die geen elektronica bevatten. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 25°. | Geen vergunningplicht voor: - Verkleinen van >50 ton/dag sier- en gebruiks- voorwerpen van metaal, hout, kunststof, textiel, papier, karton en/of verbindings- materialen die geen elektronica bevatten. - Aanwezigheid van elektronica bij strippen/ demonteren en scheiden. Nog wel vergunningplicht bij verkleinen. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder i: opslag. • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.188 lid 2 onder c: verkleinen. • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.186 lid 3 onder d: demonteren.
Geen vergunningplicht meer
Gesloten stortplaats | Eerder gold vergunningplicht voor activiteiten in, op, onder of over een gesloten stortplaats. Nu vervalt deze vergunningplicht. De provincie kan hiervoor dan decentraal iets regelen in de provinciale omgevingsverordening. | Vergunningplicht voor inrichtingen in, op, onder of over een gesloten stortplaats. | • Bor bijlage 1 onderdeel B lid 1 onder c. | Geen aanwijzing milieubelastende activiteit of vergunningplicht voor activiteiten in, op, onder of over een gesloten stortplaats. | • Bal artikel 2.15. • Provinciale omgevings-verordening.
Motorisch vermogen ≥15 MW | Eerder gold vergunningplicht voor ≥15 MW geïnstalleerd motorisch vermogen. Nu vervalt deze vergunningplicht. De gemeente kan hiervoor decentraal iets regelen in het omgevingsplan. Voorbeeld: Datacentrum met noodstroomaggregaten of pretpark. | Vergunningplicht voor ≥15 MW aan elektro- of verbrandingsmotoren. | • Bor bijlage 1 categorie 1.4c. • Bor bijlage 1 onderdeel D. | Geen algemene aanwijzing milieubelastende activiteit of vergunningplicht voor geïnstalleerd motorisch vermogen. | • Niet in Bal afdeling 3.2 en paragraaf 3.4.12.
Opslagtanks met verstikkende gassen | Eerder gold vergunningplicht voor opslagtanks met verstikkende gassen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. Er gold al geen vergunningplicht voor opslagtanks met koolzuur, argon, helium en stikstof. | Vergunningplicht voor opslagtanks met andere gassen dan propaan, propeen, zuurstof, vergistingsgas, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof. | • Bor bijlage 1 categorie 2.7i. | Geen vergunningplicht voor opslagtanks met verstikkende gassen. | • Bal paragraaf 3.2.7 artikel 3.22. • Ib Bruidsschat omgevingsplan: - artikel 22.262: propaan-/propeentanks; - artikel 22.263: LPG voor voertuigen.
Gaszak | Eerder gold vergunningplicht voor een gaszak met ander gas dan vergistingsgas. Maar dit komt in de praktijk niet of nauwelijks voor. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf bij gecomprimeerde gassen (niet tot vloeistof verdicht). Er gold al geen vergunningplicht voor vergistingsgas in een gaszak. | Vergunningplicht voor gaszak met andere gassen dan vergistingsgas. | • Bor bijlage 1 categorie 2.7k. | Vergunningplicht geldt alleen voor gassen die tot vloeistof zijn verdicht en die kunnen niet worden opgeslagen in een gaszak. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen bij maatwerk worden geregeld. | • Bal paragraaf 3.2.7 artikel 3.22. • Ib Bruidsschat omgevingsplan: - artikel 22.262: propaan-/propeentanks; - artikel 22.263: LPG voor voertuigen.
Anti-hagelkanon | Eerder gold vergunningplicht voor een anti-hagelkanon. Nu vervalt deze vergunningplicht. De gemeente kan hiervoor decentraal iets regelen in het omgevingsplan. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor een anti-hagelkanon. | Vergunningplicht voor een installatie waarin gassen worden gemengd en tot ontbranding gebracht om een schokgolf op te wekken. | • Bor bijlage 1 categorie 2.7s. | Geen aanwijzing milieubelastende activiteit of vergunningplicht voor een anti-hagelkanon. Overgangsrecht Ib Bruidsschat omgevingsplan regelt lokale vergunningplicht voor een anti-hagelkanon. | • Ib Bruidsschat omgevingsplan artikel 22.264.
Airbags en gordelspanners bij demontage | Eerder gold in theorie vergunningplicht voor airbags en gordelspanners met explosieven. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. Er gold al geen vergunningplicht tot 1.000 airbags en gordelspanners als afvalstof. | Vergunningplicht voor explosieven, anders dan theater- en consumentenvuurwerk, zwart kruit, rookzwak kruit, noodsignalen, munitie en pyrotechnisch speelgoed. Vergunningplicht voor >1.000 gedemonteerde airbags en gordelspanners. | • Bor bijlage 1 categorie 3.6i. • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 8°. | Geen aanwijzing milieubelastende activiteit of vergunningplicht voor het opslaan van airbags en gordelspanners als explosieven. Geen vergunningplicht voor afvalstoffen die vrijkomen bij demontage, waaronder airbags en gordelspanners. | • Bal paragraaf 3.2.11 artikel 3.33 lid 2 onder d • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder y.
Bovengrondse opslagtanks met ADR-klasse 5.1 of 8 | Eerder gold vergunningplicht voor bovengrondse opslagtanks met >10 m3 ADR-klasse 5.1 of ADR-klasse 8 vg II en III zonder bijkomend gevaar. Nu vervallen deze vergunningplichten. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. | Vergunningplicht voor >10 m3 bovengrondse opslagtank met polyesterhars en stoffen van ADR-klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4c en f. | Geen vergunningplicht voor bovengrondse opslagtanks met ADR-klasse 5.1 of 8 verpakkingsgroep II en III. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.25.
Ondergrondse opslagtank met brandbare vloeistoffen van ADR-klasse 3 | Eerder gold vergunningplicht voor ondergrondse opslagtanks met stoffen van ADR-klasse 3. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. Er gold al geen vergunningplicht voor vloeibare brandstoffen en een aantal oplosmiddelen en condensaat. | Vergunningplicht voor ondergrondse opslagtank met gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen, anders dan vloeibare brandstoffen, een aantal oplosmiddelen (butanon, ethanol, ethylethanoaat, 4-methyl-2-pentanon, 1-propanol, 2-propanol of propanon) en condensaat bij een gasdrukregel- of meetstation. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4d. | Geen vergunningplicht voor ondergrondse opslagtanks met vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, omdat daarvoor nu de PGS 31 als BBT-document beschikbaar is. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.25 lid 2 onder a.
Bovengrondse opslagtanks met ADR-klasse 9 | Eerder gold vergunningplicht voor bovengrondse opslagtanks met ADR-klasse 9 stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. | Vergunningplicht voor bovengrondse opslagtank met gevaarlijke stoffen, zonder uitzondering voor ADR-klasse 9. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4f. | Aanwijzing milieubelastende activiteit alleen voor bovengrondse opslagtanks met ADR-klasse 9 stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen. Geen vergunningplicht hiervoor. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.24 onder h en 3.25.
Overige opslagen met gevaarlijke stoffen | Eerder gold vergunningplicht voor vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen in andere opslagvormen dan verpakking, metalen of kunststof opslagtanks of ladingtanks van een bunkerstation. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen duidelijke reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor andere vormen van opslag voor vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen dan verpakking, metalen of kunststof opslagtanks of bunkerstations. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4i. | Geen vergunningplicht voor andere vormen van opslag voor vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen dan het Bal aanwijst. Het Bal wijst een aantal gebruikelijke opslagvormen voor gevaarlijke stoffen aan, zoals: - Verpakkingen. - Opslagtanks. - Bunkerstations. - Bulkopslag bij opslag- en transportbedrijven. Andere opslagen vallen onder de paragraaf over opslag in verpakking. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen bij maatwerk worden geregeld. | • Bal paragraaf 3.2.9 artikel 3.27 met toelichting. • Bal paragraaf 3.2.9 artikel 3.27 lid 2 onder a:uitzondering voor opslagvormen die het Bal elders regelt.
Biologische agentia | Eerder gold vergunningplicht voor het werken met biologische agentia. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor met een meldingsplicht. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. En de gemeente kan de ruimtelijke inpassing decentraal regelen in het omgevingsplan. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor werken met biologische agentia anders dan van risicogroep 1 en 2. | Vergunningplicht voor werken met biologische agentia, behalve als die zijn ingedeeld in risicogroep 1 of 2 van richtlijn 2000/54/EG over de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk. | • Bor bijlage 1 categorie 4.4k. | Geen vergunningplicht voor werken met biologische agentia. Algemene regels voor werken met biologische agentia, waaronder een meldingsplicht. Overgangsrecht Ib Bruidsschat omgevingsplan regelt lokale vergunningplicht voor werken met biologische agentia, anders dan van risicogroep 1 en 2 van richtlijn 2000/54/EG over de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk. | • Niet in Bal paragraaf 3.7.5. • Bal artikel 3.244: richtingaanwijzer algemene regels. • Bal paragraaf 4.55: laboratoria. • Ib Bruidsschat omgevingsplan artikel 22.265.
Bovengrondse inpandige opslagtanks met diesel of afgewerkte olie | Eerder gold vergunningplicht voor inpandige bovengrondse opslagtanks met diesel of afgewerkte olie van totaal >15 m3. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. | Vergunningplicht voor inpandige bovengrondse opslagtank met gasolie of afgewerkte olie met een gezamenlijke inhoud van >15 m3 per opslagruimte. | • Bor bijlage 1 categorie 5.4c. | Geen vergunningplicht voor andere brandbare stoffen dan van ADR-klasse 3. Afgewerkte olie is geen ADR-klasse 3 stof en diesel met een vlampunt ≥55°C is uitgezonderd van de vergunningplicht. | • Bal paragraaf 3.2.8 artikel 3.25 lid 1 onder a en lid 2 onder b.
Tankstation dichtbij beschermde functies | Eerder gold vergunningplicht voor openbare tankstations met een afleverzuil <20 meter van een kwetsbare functie. Dit zijn bijvoorbeeld verblijfsgebouwen, recreatieplaatsen, infrastructurele werken en opslagen van gevaarlijke stoffen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want deze aanwijzing klopte niet op verschillende onderdelen. Zoals: de afleverzuil is niet de belangrijkste risicobron en voor diesel is geen vergunningplicht nodig. | Vergunningplicht voor openbare tankstations met een afleverzuil <20 meter van een kwetsbare functie, zoals verblijfsgebouwen, recreatieplaatsen, infrastructurele werken en opslagen van gevaarlijke stoffen. | • Bor bijlage 1 categorie 5.4e. | Geen vergunningplicht voor tankstation dicht bij kwetsbare functies. | • Bal paragraaf 3.8.10 artikel 3.297.
LPG-tankstation | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan en tanken van LPG voor voertuigen en werktuigen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Veiligheidsafstanden beperken de invloed van het bedrijf op de omgeving. En de gemeente kan de ruimtelijke inpassing decentraal regelen in het omgevingsplan. Vergunningplicht blijft wel gelden voor het opslaan en tanken van LPG voor vaartuigen en drijvende werktuigen, omdat daar geen BBT en geen veiligheidsafstanden voor zijn. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor LPG-tankstations. | Vergunningplicht voor het aftappen van LPG uit LPG-tanks. | • Bor bijlage 1 categorie 5.4f. | Geen vergunningplicht voor LPG-tankstation. Nog wel vergunningplicht voor tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met LPG. Overgangsrecht Ib Bruidsschat omgevingsplan regelt lokale vergunningplicht voor tanken van LPG voor voertuigen en werktuigen. | • Bal paragraaf 3.2.7 artikel 3.22. • Bal paragraaf 3.8.10 artikel 3.297. • Ib Bruidsschat omgevingsplan: artikel 22.263.
Vaste kunstmest bewerken | Eerder gold vergunningplicht voor het bewerken van anorganische nitraathoudende kunstmeststoffen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want na toepassing van BBT verwacht de wetgever geen risico's buiten het bedrijf. Vergunningplicht blijft wel gelden voor het maken en voor het opslaan van grote hoeveelheden van deze kunstmeststoffen. | Vergunningplicht voor het bewerken van anorganische nitraathoudende kunstmeststoffen. | • Bor bijlage 1 categorie 7.5a. | Geen vergunningplicht voor het bewerken van anorganische nitraathoudende kunstmeststoffen. Vergunningplicht voor grote hoeveelheden opslag en voor het maken van deze kunstmeststoffen. | • Bal paragraaf 3.3.8 artikel 3.73: Basischemie. • Bal paragraaf 3.2.12 artikel 3.37: Opslag.
Dierlijke mest opslaan | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan van dierlijke mest. Nu vervalt deze vergunningplicht. Er zijn algemene regels voor: - >600 m3 vaste dierlijke mest; - >750 m2 of >2.500 m3 drijfmest of digestaat in mestbassins. Digestaat is vergiste biomassa, een restproduct van biogasproductie. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. En de gemeente kan de ruimtelijke inpassing decentraal regelen in het omgevingsplan. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor opslaan van grote hoeveelheden dierlijke mest. | Vergunningplicht voor het opslaan van >600 m3 vaste dierlijke mest en mestbassins met verpompbare meststoffen in mestbassins >750 m2 of >2.500 m3. | • Bor bijlage 1 categorie 8.3b. | Geen vergunningplicht voor opslaan van dierlijke meststoffen. Overgangsrecht Ib Bruidsschat omgevingsplan regelt lokale vergunningplicht voor opslaan >600 m3 vaste mest en >750 m2 of >2.500 m3 drijfmest of digestaat in mestbassins. | • Niet in Bal paragraaf 3.6.1. • Bal paragraaf 4.83: vaste mest. • Bal paragraaf 4.86: drijfmest, digestaat. • Ib Bruidsschat omgevingsplan artikel 22.267.
Maden kweken | Eerder gold vergunningplicht voor het kweken van maden van vliegende insecten. Nu vervalt deze vergunningplicht. De gemeente kan decentraal iets regelen in het omgevingsplan tegen potentiële overlast door vliegende insecten. Overgangsrecht Zolang de gemeente dit niet aanpast, regelt de bruidsschat lokale vergunningplicht in het omgevingsplan voor het kweken van maden van vliegende insecten. | Vergunningplicht voor het kweken van maden van vliegende insecten. | • Bor bijlage 1 categorie 8.3b. | Geen vergunningplicht voor het kweken van maden van vliegende insecten. Overgangsrecht Ib Bruidsschat omgevingsplan regelt lokale vergunningplicht voor het kweken van maden van vliegende insecten. | • Niet in Bal afdeling 3.6. • Ib Bruidsschat omgevingsplan artikel 22.261.
Dierlijke bijproducten verwerken | Eerder gold vergunningplicht voor het verwerken van dierlijke bijproducten. Nu vervalt deze vergunningplicht. De relevante activiteiten met dierlijke bijproducten zijn geregeld via de Europese Verordening dierlijke bijproducten (toezichthouder NVWA). Dus er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Er gold al geen vergunningplicht voor sommige activiteiten met dierlijke bijproducten. | Vergunningplicht voor het verwerken van dierlijke bijproducten tot eiwit, olie, vet, gelatine, collageen, dicalciumfosfaat, bloedproducten of farmaceutische producten en voor het verwerken van categorie 1 en 2 dierlijke bijproducten als bedoeld in de EG-verordening dierlijke bijproducten. | • Bor bijlage 1 categorie 8.3m en o. | Geen vergunningplicht voor het verwerken van dierlijke bijproducten. Voor veel activiteiten met dierlijke bijproducten moet bij de NVWA erkenning, registratie of toestemming worden aangevraagd. NVWA-website: www.nvwa.nl/onderwerpen/ dierlijke-bijproducten. | • Niet apart in Bal hoofdstuk 3. • NVWA-website.
Vliegtuigen proefdraaien en reinigen | Eerder gold vergunningplicht voor het proefdraaien en uitwendig reinigen van vliegtuigen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Vergunningplicht blijft wel gelden voor het proefdraaien van straalmotoren of straalturbines en voor het maken of repareren van vliegtuigen. | Vergunningplicht voor het maken, repareren, proefdraaien of uitwendig reinigen van vliegtuigen. | • Bor bijlage 1 categorie 13.4a. | Geen vergunningplicht voor het proefdraaien en uitwendig reinigen van vliegtuigen. Vergunningplicht voor proefdraaien van straalmotoren of straalturbines en voor het maken of repareren van vliegtuigen. Algemene regels voor onderhouden en repareren van vliegtuigen. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen bij maatwerk worden geregeld. | • Bal paragraaf 3.8.5 artikel 3.281. • Bal paragraaf 3.4.4 artikel 3.106: vergunningplicht voor maken vliegtuigen. • Bal paragraaf 3.8.8 artikel 3.293: vergunningplicht voor repareren vliegtuigen. • Bal paragraaf 4.22: Vliegtuigen onderhouden.
Scheepsoverslag | Eerder gold vergunningplicht voor het overslaan van schip naar schip. Nu vervalt deze vergunningplicht. Het havenbedrijf kan hiervoor decentraal iets regelen in de havenverordening. | Vergunningplicht voor het overslaan van schip naar schip. Het overslaan van schip naar schip buiten inrichtingen is geregeld in de havenverordening. | • Bor bijlage 1 categorie 13.4d. | Geen vergunningplicht voor het overslaan van schip naar schip. Alle overslag van schip naar schip is geregeld in de havenverordening. | • Niet in Bal hoofdstuk 3.
Tankschepen reinigen | Eerder gold vergunningplicht voor het reinigen van tankschepen. Nu vervalt deze vergunningplicht, want dit gebeurt niet op een vaste plek. De vergunningplicht vanuit de milieuregels heeft dus geen gevolgen in de praktijk. Het havenbedrijf kan hiervoor decentraal iets regelen in de havenverordening. | Vergunningplicht voor het reinigen van tankschepen. In de praktijk blijken dit geen Wet milieubeheer-inrichtingen te zijn. | • Bor bijlage 1 categorie 13.4e. | Geen vergunningplicht voor het reinigen van tankschepen. | • Niet in Bal paragraaf 3.8.3.
Werkplaats voor treinen | Eerder gold vergunningplicht voor werkplaatsen voor treinen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor werkplaatsen of emplacementen waarbij het gaat om onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van treinen voor het hoofdspoornet. | • Bor bijlage 1 categorie 14.3a. | Geen vergunningplicht voor onderhouden, repareren of schoonmaken van spoorvoertuigen. Algemene regels voor onderhouden van (spoor)voertuigen. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen met maatwerk worden geregeld. | • Niet in Bal paragraaf 3.8.7. • Bal artikel 3.290: richtingaanwijzer algemene regels. • Bal paragraaf 4.22: onderhoud en reparatie treinen.
Textiel (-producten) maken | Eerder gold vergunningplicht voor het vervaardigen van textiel (-producten) met ≥50 mechanische weefgetouwen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor het vervaardigen van textiel (-producten) met ≥50 mechanisch aangedreven weefgetouwen. | • Bor bijlage 1 categorie 16.4a. | Geen vergunningplicht voor vervaardigen van textiel (-producten). Algemene regels voor bewerken van textiel. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen met maatwerk worden geregeld. | • Niet in Bal paragraaf 3.4.7 artikel 3.123. • Bal artikel 3.126: richtingaanwijzer algemene regels.
Tapijt of linoleum maken | Eerder gold vergunningplicht voor het vervaardigen van tapijt of linoleum. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor het vervaardigen van tapijt of linoleum. | • Bor bijlage 1 categorie 16.4b. | Geen vergunningplicht voor vervaardigen van textiel (-producten). Algemene regels voor bewerken van textiel en kunststof. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen met maatwerk worden geregeld. | • Niet in Bal paragraaf 3.4.7 artikel 3.123. • Bal artikel 3.126 en 3.138: richtingaanwijzer algemene regels.
Papier bleken en hygiënische papierproducten maken | Eerder gold vergunningplicht voor het bleken van papier en het vervaardigen van hygiënische papierproducten. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Vergunningplicht blijft wel gelden voor het maken van papier (-stof) en karton. | Vergunningplicht voor het maken van papier (-stof) of karton, bleken van papier en het vervaardigen van hygiënische papierproducten. | • Bor bijlage 1 categorie 16.4c. | Geen vergunningplicht voor het bleken van papier en het vervaardigen van hygiënische papierproducten. Vergunningplicht voor het maken van papier (-stof) of karton. Algemene regels voor Activiteiten binnen de papierindustrie. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen met maatwerk worden geregeld. | • Niet in Bal paragraaf 3.4.7 artikel 3.123, 3.124 en 3.125. • Bal paragraaf 3.4.7 artikel 3.125: vergunningplicht voor maken papierstof, papier en karton. • Bal artikel 3.126: richtingaanwijzer algemene regels.
Plakband/ tape maken | Eerder gold vergunningplicht voor het aanbrengen van lijm op plakband of tape. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor het aanbrengen van een lijmlaag op plakband of zelfklevend tape. | • Bor bijlage 1 categorie 16.4d. | Geen vergunningplicht voor het aanbrengen van een lijmlaag op plakband of zelfklevend tape. Algemene regels voor lijmen en coaten van diverse materialen. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen met maatwerk worden geregeld. | • Niet in Bal hoofdstuk 3. • Bal artikel 3.138: richtingaanwijzer algemene regels. • Bal paragraaf 4.21: lijmen en coaten.
Illustratiedruk en rotatiezeefdruk | Eerder gold vergunningplicht voor het toepassen van illustratiediepdruk of rotatiezeefdruk. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor het toepassen van de volgende drukprocessen: illustratiediepdruk of rotatiezeefdruk. | • Bor bijlage 1 categorie 16.4e. | Geen vergunningplicht voor illustratiedruk en rotatiedruk, waarbij koelwater met <50 MW warmtevracht wordt geloosd. Algemene regels grafische drukprocessen. Activiteiten die niet in algemene regels zijn opgenomen kunnen met maatwerk worden geregeld. | • Niet in Bal paragraaf 3.4.10 artikel 3.141. • Bal artikel 3.142: richtingaanwijzer algemene regels. • Bal paragraaf 4.10: grafische processen.
Schieten met vuurwapens | Eerder gold vergunningplicht voor het schieten met vuurwapens en werpen met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen (anders dan door de krijgsmacht). Nu vervalt deze vergunningplicht. Want de relevante activiteiten zijn al uitgezonderd. De vergunningplicht vanuit de milieuregels heeft dus geen gevolgen in de praktijk. | Vergunningplicht voor het schieten met vuurwapen en werpen met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen, anders dan door de krijgsmacht, met een aantal uitzonderingen. In de praktijk blijven er na de uitzonderingen geen vergunningplichtige activiteiten meer over. | • Bor bijlage 1 categorie 17.3. | Naast de uitzonderingen van Bor-categorie 17.3 zijn er geen andere activiteiten waarbij schieten met vuurwapen en werpen met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen voorkomt, anders dan door de krijgsmacht (paragraaf 3.11.5). Vaak wel meldingsplicht voor deze activiteiten. | • Bal paragraaf 3.9.3 artikel 3.311: schietbaan. • Bal artikel 3.312: richtingaanwijzer algemene regels.
Attractieparken, sportwedstrijden en concerten | Eerder gold vergunningplicht voor: - Openlucht-attractieparken met ≥500.000 bezoekers/jaar. - Sportwedstrijden in de buitenlucht met vaste voorzieningen voor ≥6.000 bezoekers. - Muziekuitvoeringen in de buitenlucht voor ≥5.000 bezoekers. Nu vervalt deze vergunningplicht. De gemeente kan voor geluid decentraal iets regelen in het omgevingsplan. | Vergunningplicht voor: - Openlucht-attractieparken met ≥500.000 bezoekers/jaar. - Sportwedstrijden in de buitenlucht met permanente voorzieningen voor ≥6.000 bezoekers. - Muziekuitvoeringen in de buitenlucht voor ≥5.000 bezoekers. | • Bor bijlage 1 categorie 19.4a. | Geen vergunningplicht voor: - Openlucht-attractieparken met ≥500.000 bezoekers/jaar. - Sportwedstrijden in de buitenlucht met permanente voorzieningen voor ≥6.000 bezoekers. - Muziekuitvoeringen in de buitenlucht voor ≥5.000 bezoekers. | • Niet in Bal afdeling 3.9.
Hydrostatische energie | Eerder gold vergunningplicht voor het omzetten van hydrostatische energie in elektrische of thermische energie. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want hiervoor zijn al verschillende toestemmingen nodig op rijksniveau en decentraal. | Vergunningplicht voor omzetten van hydrostatische energie in elektrische of thermische energie. | • Bor bijlage 1 categorie 20.6a. | Geen vergunningplicht voor omzetten van hydrostatische energie in elektrische of thermische energie. Wel verschillende andere beoordelingen, zoals vanuit ruimtelijke ordening, water, natuur en beperkingengebiedactiviteit. | • Niet in Bal hoofdstuk 3.
Transformatorstations | Eerder gold vergunningplicht voor transformatoren die niet in een gesloten gebouw staan en met gelijktijdig elektrisch vermogen van ≥200 MVA. Nu vervalt deze vergunningplicht. De gemeente kan voor geluid decentraal iets regelen in het omgevingsplan. | Vergunningplicht voor transformatoren die niet in een gesloten gebouw staan en met gelijktijdig elektrisch vermogen van ≥200 MVA. | • Bor bijlage 1 categorie 20.6b. | Geen vergunningplicht voor transformatoren die niet in een gesloten gebouw staan en met gelijktijdig elektrisch vermogen van ≥200 MVA. | • Niet in Bal hoofdstuk 3.
Afval van werk bij anderen | Eerder gold vergunningplicht voor opslaan van afval van werk bij anderen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Er gold al geen vergunningplicht voor bepaalde afvalstoffen van werkzaamheden bij anderen. | Vergunningplicht voor opslaan van beperkte hoeveelheden afval afkomstig van werk bij anderen, als het gaat om: - Smeervet, afgewerkte olie. - Olie-/vethoudend afval van onderhoudswerk. - Teerhoudend of bitumineus dakafval. - Brandblussers. - Organisch niet-halogeenhoudend oplosmiddel. - Verpakkingen van gevaarlijke stoffen. - Vloeibare brandstof. - Verwijderde asbesthoudende producten. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 12°. | Geen vergunningplicht voor opslaan van beperkte hoeveelheden afval van werk bij anderen. | • Bal paragraaf 3.2.13 artikel 3.39 lid 1 onder a en b. • Bal paragraaf 3.2.13 artikel 3.40 lid 2 onder d.
Afval van vaartuig- reparaties bij jachthaven | Eerder gold vergunningplicht voor opslaan van afvalstoffen van onderhoud en reparatie aan pleziervaartuigen bij een jachthaven. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Er gold al geen vergunningplicht voor smeervet, afgewerkte olie en olie- en vethoudend afval. | Vergunningplicht voor het opslaan van afvalstoffen van onderhoud aan pleziervaartuigen bij een jachthaven, anders dan smeervet, afgewerkte olie, olie- en vethoudend afval. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 13°. | Geen vergunningplicht voor opslaan van beperkte hoeveelheden afval van werk bij anderen. Geen vergunningplicht voor opslaan, herverpakken en opbulken van afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoud en reparatie in een jachthaven. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder k.
Scheiden van bilgewater bij jachthaven | Eerder gold vergunningplicht voor het scheiden van de olie- en waterfractie van ingenomen bilgewater (een mengsel van water en olie op de bodem van schepen met een scheepsmotor) bij een jachthaven. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Er gold al geen vergunningplicht voor een slibvangput en olieafscheider >20 nominale grootte. | Vergunningplicht voor het scheiden van de olie- en waterfractie van ingenomen bilgewater bij een jachthaven, met een slibvangput en olieafscheider >20 nominale grootte. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 15°. | Geen vergunningplicht voor het scheiden van de olie- en waterfractie van ingenomen bilgewater bij een jachthaven. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder l. • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.194 lid 2 onder a.
Autowrakken bij garages en werkplaatsen | Eerder gold vergunningplicht voor het bij garages of werkplaatsen opslaan van voertuigwrakken als: - Het meer dan 4 autowrakken of 4 andere wrakken zijn met ook andere materialen dan metaal. - Die niet op verzoek van de laatste eigenaar worden gedemonteerd voor accessoire- hergebruik. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor het buiten een demontagebedrijf opslaan van autowrakken (die niet alleen metaalafval zijn): - Bij een garage of werkplaats met >4 autowrakken of >4 tweewielige voertuigwrakken. - Bij een garage en daarbij demonteren van accessoires dat niet op verzoek van de laatste eigenaar gebeurt. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 16°. • Ab artikel 4.84. | Geen vergunningplicht voor het opslaan van: - Voertuigautowrakken die ook andere materialen bevatten dan metaal. - Autowrakken die worden gedemonteerd voor accessoire hergebruik, ongeacht of dat op verzoek is van de laatste eigenaar. Algemene regels voor autowrakken bij niet-demontagebedrijven. Zoals bij garages opslaan van maximaal 4 autowrakken of 4 tweewielige voertuigwrakken. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder u: opslaan. • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.186 lid 3 onder b: demonteren accessoires. • Bal paragraaf 4.22: motorvoertuig werkplaatsen.
Tussenopslag autowrakken na demontage | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan van voertuigwrakken buiten een demontagebedrijf in de 'tussenopslag fase' tussen demontagebedrijf en schredder. Nu vervalt deze vergunningplicht. Hier zijn algemene regels voor. Dus is er geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. | Vergunningplicht voor het buiten een demontagebedrijf opslaan van autowrakken (die niet alleen metaalafval zijn): in de 'tussenopslag fase' tussen demontagebedrijf en schredder. Geen vergunningplicht voor gedemonteerde voertuigwrakken die alleen uit metaal bestaan. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 16°. • Ab artikel 4.84. • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 7°: metaalafval. | Geen vergunningplicht voor het opslaan van: - Voertuigautowrakken die ook andere materialen bevatten dan metaal. - In de 'tussenopslag fase' tussen demontagebedrijf en schredder. Algemene regels voor autowrakken bij niet-demontagebedrijven. Zoals verbod op opslaan >50 wrakken of > 400 wrakken langs een kade. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.185 lid 3 onder x: opslaan. • Bal paragraaf 4.48: opslaan autowrakken.
Opslaan grond- en baggerspecie | Eerder gold vergunningplicht voor het opslaan van >10.000 m3 schone of beperkt verontreinigde grond en baggerspecie. Nu vervalt deze vergunningplicht. | Vergunningplicht voor het opslaan van >10.000 m3: - schone grond of van klasse wonen of industrie. - schone baggerspecie of van klasse A of B. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 27°. • Regeling bodemkwaliteit: kwaliteitsklassen grond en baggerspecie. | Geen vergunningplicht voor het opslaan van: - grond van klasse landbouw/natuur, wonen of industrie. - baggerspecie van klasse algemeen toepasbaar, licht verontreinigd en matig verontreinigd. | • Aanvullingsbesluit bodem voegt toe Bal paragraaf 3.2.24 artikel 3.48k: geen vergunningplicht >10.000 m3. • Aanvullingsregeling bodem wijzigt de Regeling bodemkwaliteit: kwaliteitsklassen grond en baggerspecie.
Recyclen van bedrijfsafval | Eerder gold vergunningplicht voor het in een productie- of reparatieproces als grondstof inzetten van afvalstoffen van bepaalde materialen. Nu vervalt deze vergunningplicht. Want er is geen reden voor vergunningplicht vanuit de milieuregels. Er gold al geen vergunningplicht voor ≤10.000 ton per jaar. | Vergunningplicht voor het >10.000 ton per jaar als grondstof inzetten van niet-gevaarlijke afvalstoffen van het volgende materiaal voor het maken of repareren van producten die ook bestaan uit: - Rubber. - Kunststof. - Metaal. - Steenachtig materiaal. - Papier of karton. - Textiel, bont of leer. - Gips. - Hout. | • Bor bijlage 1 categorie 28.10 onder 29°. | Geen vergunningplicht voor het in een productie- of reparatieproces als grondstof inzetten van de volgende bedrijfsafvalstoffen: - Rubber. - Kunststof. - Metalen. - Steen of steenachtig materiaal. - Papier of karton. - Textiel, bont of leer. - Gips. - Kurk, hout of houtachtig materiaal. | • Bal paragraaf 3.5.11 artikel 3.192 lid 3 onder c.
Legenda
Ab = Activiteitenbesluit
ADR = Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Arbo = Arbeidsomstandigheden.
Bal = Besluit activiteiten leefomgeving
BBT = Beste beschikbare technieken.
Bevi = Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Bkl = Besluit kwaliteit leefomgeving
Bor = Besluit omgevingsrecht
Brzo = Besluit risico's zware ongevallen.
CMR-stoffen = Carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen (erfelijke eigenschappen veranderen) en/of reprotoxisch (schadelijk voor nageslacht) zijn.
CLP = Europese verordening over indeling, etikettering en verpakking van stoffen (Classification, Labelling and Packaging).
Ib = Invoeringsbesluit
IBC-bouwstoffen = Afvalstoffen die eerder toegepast mochten worden met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen.
IPPC-installatie = Installatie die is aangewezen in artikel 3 onder 3 van de richtlijn industriële emissies (Rie) waar een activiteit plaatsvindt als bedoeld in bijlage I bij die richtlijn.
Iw = Invoeringswet
LPG = Liquefied petroleum gas.
NVWA = Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Ow = Omgevingswet, inclusief de Invoeringswet
PER = Perchloorethyleen, ook wel tetrachlooretheen of tetrachloorethyleen, een organische verbinding met als brutoformule C2Cl4.
PGS = Publicatiereeks gevaarlijke stoffen.
PM10 = fijnstofdeeltjes kleiner dan 10 µm (PM = Particulate Matter).
Regeling AEEA = Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Rie = Richtlijn industriële emissies.
Rwzi = Rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Wm = Wet milieubeheer.
DISCLAIMER • Deze tabel geeft een overzicht van de opvallendste inhoudelijke veranderingen tussen de algemene regels voor inrichtingen (Bor) en die voor milieubelastende activiteiten in hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bal. • De tekst is geschreven alsof de Omgevingswet al in werking is. Dus 'eerder' verwijst naar de situatie in Activiteitenbesluit/-regeling en Bor en 'nu' verwijst naar het Bal. • Dit is geen volledige transponeringstabel. Het streven is niet om volledig te zijn, we hebben sommige veranderingen weggelaten die in de praktijk weinig gevolgen hebben. • Deze tabel is bedoeld als een makkelijk leesbare samenvatting van de strekking van de regelgeving. Lees de exacte wettekst erop na als het over een concrete casus gaat. De vindplaats staat erbij. • De wetgeving is nog in ontwikkeling, de gebruikte versie van de (concept) regelgeving staat bovenaan deze tabel en in de legenda.